附件：重庆市石柱县崔家坪水库工程材料采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价（元） | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 坝顶青石栏杆 | 高1.2 | 米 | 250 |  |  |  |  | 　 |
| 2 | 电动蝶阀(开关型）  | D941X-10Q-DN1000 | 个 | 8 |  |  |  |  | 　 |
| 3 | 电动蝶阀控制箱 | 　 | 个 | 8 |  |  |  |  | 　 |
| 4 | 活塞式流量控制阀智能调节型 | LHS941X-10Q-DN800 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 5 | 活塞式流量控制阀智能调节 | LHS941X-10Q-DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 6 | 阀门控制箱 | 　 | 个 | 2 |  |  |  |  | 　 |
| 7 | 偏心半球阀（电动）开关型 | Q940H-10C-DN1000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 8 | 阀门控制箱 | 　 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 9 | 钢制伸缩节 | B2F 1.0MPA-DN1000 | 个 | 5 |  |  |  |  | 　 |
| 10 | 钢制伸缩节 | B2F 1.0MPA-DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 11 | 钢制伸缩节 | B2F 1.0MPA-DN800 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 12 | 钢制法兰 | 1.0MPA-DN1000 | 个 | 10 |  |  |  |  | 　 |
| 13 | 钢制法兰 | 1.0MPA-DN800 | 个 | 2 |  |  |  |  | 　 |
| 14 | 钢制法兰 | 1.0MPA-DN200 | 个 | 2 |  |  |  |  | 　 |
| 15 | 金属垫 | 1.0MPA-DN1000  | 张 | 20 |  |  |  |  | 　 |
| 16 | 金属垫 | 1.0MPA-DN800  | 张 | 4 |  |  |  |  | 　 |
| 17 | 钢制变径（大小头） | 1.0MPA-DN1000\*8000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 18 | 钢制变径（大小头） | 1.0MPA-DN1300\*1000 | 个 | 4 |  |  |  |  | 　 |
| 19 | 钢制焊接弯头 | 1.0MPA-DN800 | 个 | 1 |  |  |  |  | 　 |
| 20 | 钢制焊接三通 | 1.0MPA-DN1000 | 个 | 5 |  |  |  |  | 　 |
| 21 | 螺栓 | 1.0MPA-27\*140\*8.8 | 套 | 580 |  |  |  |  | 　 |
| 22 | 螺栓 | 1.0MPA-18\*80\*8.8 | 套 | 48 |  |  |  |  | 　 |
| 23 | 螺旋焊管 | DN1080\*10mm | 米 | 300 |  |  |  |  | 　 |
| 24 | 紫铜止水 | 1\*680\*300mm | 米 | 580 |  |  |  |  | 　 |
| 25 | 橡胶止水带 | 400\*10mm | 米 | 2000 |  |  |  |  | 　 |
| 暂定不含税合计人民币金额 |  |
| 暂定含税合计人民币金额 |  |